|  |  |
| --- | --- |
| HITNA LOGO U SLICI | **ЗАВОД ЗА ХИТНУ МЕДИЦИНСКУ ПОМОЋ НОВИ САД**  Вршачка 28, Нови Сад  телефон/факс: **+ 381 21 466245** e-mail: **zzhmpns@sbb.rs** |

Број: 37/15 Дана: 03.10.2014.

Нови Сад

Заинтересованим лицима која су преузела конкурсну документацију за јавну набавку мале вредности МН 14/2015 Одржавање објеката у Новом Саду и Каћу

Предмет: Појашњење конкурсне документације

У смислу члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/2012) на захтев заинтересованог лица, Завод за хитну медицинску помоћ Нови Сад, као наручилац врши појашњење конкурсне документације за јавну набавку мале вредности МН 14/2015 Одржавање објеката у Новом Саду и Каћу

Питања:

1. Да ли је лим челични или алуминијумски ?
2. Ако је челични да ли је поцинкован или поцинкован пластифициран
3. Која је тачна ознака тог трапезастог лима ТР... ?
4. Да ли искључиво захтевате лим дебљине 1 мм

Одговори:

1. Лим је челични поцинкован са антикондензационим филцом.
2. Ознака лима је ТР 40/245
3. Дебљина лима је 0,6 мм

Комисија за јавну набавку